## Záradék
Ajánlattevő:
Név:
Kondoros idősek klubja
energetikai korszerűsítés |  | Kelt: 2022. év 06. hó
Cím : 5553 Kondoros |  | Szám: VMD-448/21
Hősök útja 18.
(Hrsz.: 2037) |  | Tervezte: Kóródi-Felföldi Roland
A munka leírása: Kondoros idősek |  | Készítette: Kóródi-Felföldi Csaba
klubja energetikai korszerűsítés
villanyszerelési munkáihoz
Készült:
Költségvetés kalkuláció
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Fejezet összesítő
Fejezetek megnevezése | Anyag összege | Díj összege
01 Megújuló energia felhasználás | 0 | 0
04 Elosztóberendezések | 0 | 0
09 Energetikai fejlesztések (Gépészet) | 0 | 0
10 Iratok, jegyzőkönyvek | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## 01 Megújuló energia felhasznál
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
33 Falazás és egyéb kőművesmunka
1 | 33-000-34 | Faláttörés 30 mm átmérőig, téglafalban, 50 cm falvastagságig | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 33-000-37-0000001 | Faláttörés 30 mm átmérőig, vegyes vagy téglafalban, 45 cm falvastagságig | 2 | db |  |  | 0 | 0
3 | 33-063-2.1.1 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, | 1 | db |  |  | 0 | 0
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
4 | 71-001-1.2.2.2-0110021 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve. Névleges méret: 36 mm TRL vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 36 mm | 6 | m |  |  | 0 | 0
5 | 71-002-1.3-0213010 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm² Cabling Systems Hungary H07V-K 450/750V 1x10 mm², hajlékony rézvezetővel (Mkh) | 45 | m |  |  | 0 | 0
6 | 71-002-17.1-0339188 | Napelem DC oldali kábelhálózat elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1 erű rézvezetővel, keresztmetszet: 4,0-6,0 mm² Tipus: SOLAR XLS 1x6mm2 | 68 | m |  |  | 0 | 0
7 | 71-002-17.1-0339250 | Hiradóstechnikai és vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 3-48 erű rézvezetővel, keresztmetszet: 6 mm² Cabling Systems Hungary YSLY-JZ típusú vezérlőkábel 5x6 mm² | 17 | m |  |  | 0 | 0
8 | 71-004-6.2-0151468 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe Csőbilincs 32 bepattintható műanyag | 10 | db |  |  | 0 | 0
9 | 71-051-1.2.4-0170111 | Tervezett tűzgátló födémátvezetés tűzvédelmi hab beépítése Hilti CFS-F FX | 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | 71-101-1.14.1.1.3-0220154 | 400Wp egységteljesítményű napelempanel elhelyezése lapostetőre. Műszaki pareméterek: Teljesítmény (Wp): 400 Névleges feszültség (V): 38,6 Üresjárási feszültség (V): 46,4 Névleges áram (A): 10,36 Zárlati áram (A): 10,97A (A tartószerkezet külön tételben szerepeltetve) | 16 | db |  |  | 0 | 0
11 | 71-101-1.14.1.1.3-0220156 | Ferdetetőn elhelyezett, napelempanel tartószerkezet. | 16 | db |  |  | 0 | 0
12 | 71-101-1.14.1.1.3-0220158 | Tervezett 6kW teljesítményű napelem inverter elhelyezése. Elektromos bekötés és beüzemelése szükséges paraméter beállításokkal együtt. | 1 | db |  |  | 0 | 0
13 | 71-101-1.14.1.1.3-0220159 | Napelem DC oldali csatlakozó doboz túlfeszültség levezetővel, szakaszoló biztosítóval, IP65 UV- és hőálló műanyag szekrényben, Pontos kialakítást lásd Ge-05. sz terv szerint. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
14 | 71-010-2.1.1.2.3-0000016 | Tervezett AC-jelű csatlakozódoboz elhelyezése bekötése és beüzemelése. Pontos kialakítást lásd Ge-05. sz terv szerint. | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 04 Elosztóberendezések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
1 | 71-009-11.9-0622312 | Tervezett EG elosztóberendezés elhelyezése, bekötése és beüzemelése. | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 71-009-11.9-0622313 | Tervezett FE jelű létesítmény főelosztóberendezés bővítése. | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 09 Energetikai fejlesztések
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
33 Falazás és egyéb kőművesmunka
1 | 33-000-55-0000001 | Motorbekötés ellenörzése háromszori próbával | 2 | db |  |  | 0 | 0
2 | 33-063-1.1.2 | Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | 33-063-2.1.2 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | 33-063-21.4.1 | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig | 5 | db |  |  | 0 | 0
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
5 | 71-000-1.1.1 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból | 1 | klt |  |  | 0 | 0
6 | 71-001-1.1.2.2-0110021 | Merev simafalú és gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vastagfalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm Beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 21 mm, Kód: MU-I 21 | 86 | m |  |  | 0 | 0
7 | 71-001-1.2.2.2-0110029 | Merev simafalú és gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm Beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 29 mm, Kód: MU-I 29 | 18 | m |  |  | 0 | 0
8 | 71-001-2.2-0000050 | Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése előre elkészített tartóra, falhoronyba, öntött betonba (Műanyag gégecső kivitel) Névleges méret: 25mm Típus: Gewiss FK-Xtreme DX15825X lépésálló, betonozható gégecső, lila. | 170 | m |  |  | 0 | 0
9 | 71-001-11.1.1-0121001 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 30-60 mm mélységig, kör vagy négyszög alakú, max. négyes sorolásig Beltéri elágazó doboz, Müds 65 mm, Kód: 65-ALJ | 5 | db |  |  | 0 | 0
10 | 71-001-24.2.1-0533502 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 40 mm-ig LEGRAND DLP mini csatorna 20x12,5 mm, fedéllel, válaszfal nélkül (Kat.szám:030008) | 31 | m |  |  | 0 | 0
11 | 71-002-1.1-0213003 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² Cabling Systems Hungary H07V-K 450/750V 1x2,5 mm², hajlékony rézvezetővel (Mkh) | 16 | m |  |  | 0 | 0
12 | 71-002-1.2-0213006 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm² Cabling Systems Hungary H07V-K 450/750V 1x6 mm², hajlékony rézvezetővel (Mkh) | 24 | m |  |  | 0 | 0
13 | 71-002-17.1-0339179 | Hiradóstechnikai és vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 3-48 erű rézvezetővel, keresztmetszet: 1,0-2,5 mm² Cabling Systems Hungary YSLY-JZ típusú vezérlőkábel 5x2,5 mm² | 4 | m |  |  | 0 | 0
14 | 71-002-20.1.1-0217072 | Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 2-3 erű, gyors vezetékösszekötővel, keresztmetszet: 2,5 mm2-ig Cabling Systems Hungary H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 2x1,5 mm², hajlékony rézvezetővel (MT) | 101 | m |  |  | 0 | 0
15 | 71-002-20.1.1-0217092 | Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 2-3 erű, gyors vezetékösszekötővel, keresztmetszet: 2,5 mm2-ig Cabling Systems Hungary H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x1,5 mm², hajlékony rézvezetővel (MT) | 4 | m |  |  | 0 | 0
16 | 71-002-20.1.1-0217093 | Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 2-3 erű, gyors vezetékösszekötővel, keresztmetszet: 2,5 mm2-ig Cabling Systems Hungary H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x2,5 mm², hajlékony rézvezetővel (MT) | 2 | m |  |  | 0 | 0
17 | 71-002-20.2.1-0221562 | Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 4-5 erű, gyors vezetékösszekötővel, keresztmetszet: 2,5 mm2-ig Cabling Systems Hungary NYM 300/500V 5x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | 66 | m |  |  | 0 | 0
18 | 71-002-20.2.2-0221566 | Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 4-5 erű, gyors vezetékösszekötővel, keresztmetszet: 4-6 mm2 Cabling Systems Hungary NYM 300/500V 5x6 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | 22 | m |  |  | 0 | 0
19 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | 73 | m |  |  | 0 | 0
20 | 71-002-21.1-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | 12 | m |  |  | 0 | 0
21 | 71-002-21.4-0221570 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10 mm² Cabling Systems Hungary NYM 300/500V 5x10 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | 5 | m |  |  | 0 | 0
22 | 71-003-2.3.1-0122031 | Wago bontható vezeték összekötő. 221-413 0,2-4 mm² | 30 | db |  |  | 0 | 0
23 | 71-003-2.3.1-0122034 | Wago bontható vezeték összekötő. 221-415 0,2-4 mm² | 30 | db |  |  | 0 | 0
24 | 71-005-1.1.2.2.2-0231349 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10-16A kétpólusú kapcsoló vízmentes IP 44, IP 55 LEGRAND Plexo 55 2P kapcsoló, szürke komplett | 1 | db |  |  | 0 | 0
25 | 71-005-1.11.1.1.1-0231418 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Plexo 55 falonkívüli 2P+F aljzat csapófedéllel, csavaros, komplett, szürke (Kat.szám:069733) | 1 | db |  |  | 0 | 0
26 | 71-005-1.11.1.1.1-0231431 | Csatlakozási hely kialakítása fan-coil részére. | 5 | db |  |  | 0 | 0
27 | 71-005-1.11.1.1.1-0231432 | Csatlakozási hely kialakítása termosztát részére. | 1 | db |  |  | 0 | 0
28 | 71-005-1.11.1.1.1-0231434 | Csatlakozási hely kialakítása kieringtető szivattyú részére. | 2 | db |  |  | 0 | 0
29 | 71-005-1.11.1.1.1-0231436 | Csatlakozási hely kialakítása puffer tartály pótfűtés részére. | 1 | db |  |  | 0 | 0
30 | 71-005-1.11.1.1.1-0231437 | Csatlakozási hely kialakítása motoros keverőszelep részére. | 1 | db |  |  | 0 | 0
31 | 71-005-1.11.1.1.1-0231438 | Csatlakozási hely kialakítása radiátoros termosztát részére. Típus: Siemens REV24 (Csak csatlakozási hely kialakítás, a termosztát árát a gépész költségvetés tartalmazza.) | 1 | db |  |  | 0 | 0
32 | 71-005-1.11.1.1.1-0231439 | Csatlakozási hely kialakítása fan-coil termosztát részére. (Csak csatlakozási hely kialakítás, a termosztát árát a gépész költségvetés tartalmazza.) | 4 | db |  |  | 0 | 0
33 | 71-005-1.11.1.1.1-0231440 | Hálózatfejlesztési díj. Áramszolgáltatói költségek. (Költség előirányzat) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
34 | 71-005-1.11.1.1.1-0231442 | Fogyasztásmérőhely kialakítás. (Költség előirányzat) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
35 | 71-005-2.53.7-0562893 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), konnektor LEGRAND Valena IP44 2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel, fehér (Kat.szám:774220) | 5 | db |  |  | 0 | 0
36 | 71-005-2.54-0530854 | Épületgépészeti vezérlő elemek hőmérséklet érzékelőinek, elhelyezése. Épületgépészeti csőhálózatra, műanyag kábelkötegelővel. (Pontos típus és elhelyezés gépész tervdok. és gyártmánytervek szerint) | 4 | db |  |  | 0 | 0
37 | 71-005-2.98.1.1-0562121 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, egyes keret, vízszintes LEGRAND Valena egyes keret vízszintes fehér (Kat.szám:774451) | 5 | db |  |  | 0 | 0
38 | 71-007-211-0313631 | Tokozott kivitelű be-ki kapcsoló 2P 20A, 0-1 állással Típus: MOELLER T0-1-102/I1 (207061) | 3 | db |  |  | 0 | 0
39 | 71-007-211-0313633 | Tokozott kivitelű be-ki kapcsoló 3P 20A, 0-1 állással Típus: MOELLER T0-2-1/I1 3X20A (207081) | 3 | db |  |  | 0 | 0
40 | 71-007-211-0313650 | Hőszivattyú kültéri egység csepptálca- és csurgalékvíz elvezető cső fűtés kialakítása. (Pontos típus és kialakítás gyártói utasítások szerint.) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
41 | 71-007-211-0313653 | Csatlakozási hely kialakítása gázkazán vezérlő egység részére. | 1 | db |  |  | 0 | 0
42 | 71-007-211-0313655 | Csatlakozási hely kialakítása hőszivattyú kültéri egység részére. | 1 | db |  |  | 0 | 0
43 | 71-007-211-0313656 | Csatlakozási hely kialakítása hőszivattyú beltéri egység részére. | 1 | db |  |  | 0 | 0
44 | 71-007-211-0313657 | Hauff-technik víztömör kábelátvezető elhelyezése. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
45 | 71-010-1.1.1.1.2-0140244 | Mennyezeti LED fényforrású lámpatest fehérre szinterezve szögletes acéllemez ház. fehér opál LED panel, 5000lm, 36W, 4000K, IP40 védettség | 2 | db |  |  | 0 | 0
46 | 71-010-1.1.1.1.2-0140246 | Felületre szerelt, LED fényforrású lámpatest fehérre szinterezve hajlított acéllemez ház, fehér opál LED panel, 4800lm, 36W, 4000K, IP40 védettség. | 13 | db |  |  | 0 | 0
47 | 71-010-1.1.1.1.2-0140248 | Felületre szerelt, LED fényforrású lámpatest fehérre szinterezve hajlított acéllemez ház, fehér opál LED panel, 5800lm, 46W, 4000K, IP54 védettség. | 8 | db |  |  | 0 | 0
48 | 71-010-1.1.1.1.2-0140250 | Felületre szerelhető LED fényforrású lámpatest 3500 lm fényárammal 4000K színhőmérsékletű IP65 védettséggel fehér színben. | 19 | db |  |  | 0 | 0
49 | 71-010-1.1.1.1.2-0140252 | Felületre szerelhető LED fényforrású lámpatest 4300 lm fényárammal 4000K színhőmérsékletű IP65 védettséggel fehér színben. | 5 | db |  |  | 0 | 0
50 | 71-010-1.1.1.1.2-0140254 | Védett kivitelű oldalfali lámpatest, max. teljesítmény 60W, opál, polikarbonát búrával, mozgásérzékelővel, alkonykapcsolóval, IP44-es védettséggel, fém alaptesttel. | 5 | db |  |  | 0 | 0
51 | 71-013-5.5.1-0310374 | Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig rúdföldelő 4 m hosszú, 25 mm átm. | 1 | db |  |  | 0 | 0
52 | 71-013-7.3-0310386 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm², R.sz.: 5057515 | 8 | db |  |  | 0 | 0
53 | 71-013-7.3-0310389 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO földelő bilincs, 1", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 1x35 mm², R.sz.: 5050111 | 1 | db |  |  | 0 | 0
54 | 71-013-7.4 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 3 | db |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## 10 Iratok, jegyzőkönyvek
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
1 | 71-013-46 | Érintésvédelmi mérés, szigetelés ellenállás mérés és jegyzőkönyv készítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | 71-013-46-0000003 | Megvalósulási tervdokumentáció készítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | 71-013-46-0000005 | Csatlakozási tervdokumentáció készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
4 | 71-013-46-0000007 | Tervezői művezetés. | 1 | alkalom |  |  | 0 | 0
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0